ANEXO V

REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO

PROGRAMA NACIONAL DE APRENDIZADO ACELERADO EM TECNOLOGIA (PNAAT)

1. FINALIDADE DO LABORATÓRIO

O Laboratório de Inovação é um espaço multiusuário destinado à prototipagem, experimentação e validação de soluções tecnológicas durante a fase intensiva maker do PNAAT. Sua finalidade é apoiar a capacitação presencial em atividades tecnológicas, promovendo o aprendizado prático e o desenvolvimento de competências técnicas pelos participantes.

O legado do laboratório, ao término de cada ciclo, será transferido para a instituição de ensino ou ICT que o abriga, que assume sua manutenção e operação contínua em benefício de pesquisa e educação tecnológica.

2. EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS

O laboratório disporá dos seguintes equipamentos:

| Equipamento | Quantidade | Especificações Mínimas |
| --- | --- | --- |
| Workstations | 5-10 unidades | Processadores i7+ e 16GB RAM mínimo |
| Raspberry Pi | 20 unidades | Kits com acessórios |
| ESP32 | 30 unidades | Com shields e sensores |
| Arduino | 30 unidades | Diversas versões (UNO, Mega, Leonardo) |
| STM32 | 20 unidades | Kits de desenvolvimento |
| Osciloscópios Digitais | 3 unidades | 100 MHz mínimo |
| Multímetros Digitais | 10 unidades | Com função data logging |
| Impressoras 3D | 2 unidades | Extrusoras duplas e boa precisão |
| Estações de Soldagem | 5 unidades | Com sistemas de exaustão |
| Ferramentas Diversas | Conforme necessário | Chaves, alicates, testers, etc. |

3. REQUISITOS DE INSTALAÇÃO

O laboratório deve estar instalado em espaço que atenda aos seguintes requisitos:

• Área mínima: 80 m² (oitenta metros quadrados), permitindo circulação segura e agrupamento de workstations

• Capacidade elétrica: 20A no mínimo em circuitos separados

• Conexão internet: Banda larga mínimo 50 Mbps compartilhada

• Climatização: Ar-condicionado com controle de temperatura (20-24°C)

• Segurança: Sistema de controle de acesso, câmeras e alarme

4. RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO

Durante a execução do programa (meses 14-22), a responsabilidade pela manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos é do FIT, em parceria com a instituição anfitriã.

Após término do ciclo (mês 22), toda responsabilidade de manutenção, operação e segurança passa para a instituição de ensino ou ICT que recebe os equipamentos em doação.

5. NORMAS DE USO

• Acesso compartilhado: Os equipamentos são de uso compartilhado durante a fase do programa, seguindo cronograma pré-estabelecido

• Agendamento: Uso deve ser agendado com no mínimo 24 horas de antecedência junto à coordenação

• Controle de acesso: Apenas participantes do PNAAT e pessoal autorizado podem acessar

• Atividades proibidas: Não é permitido uso do laboratório e seus equipamentos para projetos comerciais externos, atividades prejudiciais à segurança ou que ocasionem em danos deliberados aos equipamentos

6. MECANISMO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS QUANTO À LOCALIZAÇÃO

Em caso de conflito entre instituições interessadas em abrigar o laboratório, a decisão seguirá critérios de mediação:

• Número de estudantes em cursos de TIC beneficiados

• Disponibilidade de infraestrutura existente e suportes complementares

• Acessibilidade geográfica para participantes do programa

• Compromisso de manutenção e operação pós-programa

7. DOAÇÃO E TRANSFERÊNCIA

Ao término de cada ciclo do PNAAT, os equipamentos do laboratório serão formalmente doados à instituição de ensino ou ICT anfitriã, mediante Termo de Doação específico que formalizará a transferência de propriedade, responsabilidades de manutenção e utilização futura.