ANEXO XVII

REQUISITOS TÉCNICOS PARA LABORATÓRIO DO PNAAT

PROGRAMA NACIONAL DE APRENDIZADO ACELERADO EM TECNOLOGIA (PNAAT)

O laboratório destinado ao Programa Nacional de Aprendizado Acelerado em Tecnologia (PNAAT) deve atender aos seguintes requisitos técnicos e infraestruturais para garantir o funcionamento adequado e seguro das atividades educacionais e de pesquisa.

1. DIMENSÕES E INFRAESTRUTURA FÍSICA

• Área mínima: 80m² (oitenta metros quadrados)

• Configuração: Espaço retangular com áreas funcionais bem definidas

• Piso: Antiderrapante, resistente e de fácil limpeza

• Paredes: Lisas, laváveis e pintadas com tinta de qualidade

2. REQUISITOS ELÉTRICOS

• Circuito elétrico dedicado de mínimo 30A (trinta amperes);

• Tomadas trifásicas e monofásicas distribuídas estrategicamente;

• Mínimo de 1 (uma) tomada por estação de trabalho, com tomadas extras para equipamentos adicionais;

• Regulador de voltagem para proteção de equipamentos sensíveis;

• Sistema de proteção contra surtos elétricos.

3. INFRAESTRUTURA DE REDE

• Conexão de internet de banda larga com mínimo 100Mbps (cem megabits por segundo);

• Cobertura Wi-Fi em toda a área do laboratório;

• Pontos de acesso adicionais para garantir sinal estável;

• Cabeamento estruturado profissional.

4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

• Sistema de ar-condicionado para manutenção de temperatura entre 18°C e 25°C;

• Umidade relativa do ar controlada entre 40% e 60%;

• Iluminação natural complementada por iluminação artificial LED de mínimo 500 lux;

• Ventilação adequada e renovação de ar periódica;

• Extintores de incêndio (tipo ABC) estrategicamente posicionados;

• Sinalização de segurança e rotas de emergência.

5. MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESTRUTURAIS

• 16 (dezesseis) mesas de trabalho tipo bancada ou desk para estações de trabalho;

• 16 (dezesseis) cadeiras ergonômicas com ajuste de altura;

• 2 (duas) mesas para instrutores;

• Armários ou gabinetes para armazenamento de componentes e materiais;

• Bancada adicional para eletrônica com altura apropriada;

• Quadro branco (whiteboard) para apresentações e anotações;

• Prateleiras para organização de materiais.

6. EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELO INSTITUTO (FIT)

COMPUTADORES E PLATAFORMAS:

• 16 (dezesseis) computadores desktop com especificações profissionais;

• Processador: Intel Core i7/Ryzen 7 ou superior;

• Memória RAM: Mínimo 16GB;

• Armazenamento: SSD 512GB ou superior;

• Sistemas operacionais: Windows 10/11 ou Linux.

ELETRÔNICA E PROTOTIPAGEM:

• 16 (dezesseis) kits Raspberry Pi 5 com acessórios;

• Microcontroladores: ESP32, Arduino (múltiplas variações), STM32;

• 4 (quatro) osciloscópios digitais de duplo ou quádruplo canal;

• 16 (dezesseis) multímetros digitais;

• 1 (uma) impressora 3D (tecnologia FDM);

• 4 (quatro) estações de soldagem com solda, dessoldador e suportes;

• Kits de componentes eletrônicos: resistores, capacitores, diodos, transistores, circuitos integrados, conectores.

7. SOFTWARE E LICENÇAS

O seguinte software será disponibilizado pelo INSTITUTO com licenças gerenciadas:

• Altium Designer ou Kicad (design de circuitos e PCB);

• Cadence (simulação eletrônica);

• LabVIEW (programação gráfica e instrumentação);

• SolidWorks (design 3D e CAD);

• EPLAN (projetos de automação e engenharia);

• Ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs) de código aberto.

8. SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO

• Sistema de controle de acesso (cartão magnético ou biométrico);

• Câmeras de vigilância (CCTV) para monitoramento de segurança;

• Registro de inventário de equipamentos e componentes;

• Protocolo de checagem diária de equipamentos;

• Cofre ou área segura para armazenamento de componentes de alto valor.

9. ACESSIBILIDADE

• Acesso facilitado a alunos com mobilidade reduzida;

• Rampas de acesso (se necessário);

• Banheiros acessíveis próximos ao laboratório;

• Acomodação de estações de trabalho conforme necessidade de alunos com deficiência;

• Sinalização em Braille (se necessário).

10. LAYOUT E DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL

DESCRIÇÃO DO LAYOUT RECOMENDADO:

O laboratório deve ser organizado em áreas funcionais distintas:

ÁREA DE ESTAÇÕES DE TRABALHO:

Distribuídas em fileiras ou em formato de "U", contendo os 16 computadores desktop com Raspberry Pi 5 acoplados. Deve haver espaço livre entre as fileiras para circulação de no mínimo 1,5m de largura.

ÁREA DE ELETRÔNICA/PROTOTIPAGEM:

Bancada dedicada junto à parede com osciloscópios, multímetros, estações de soldagem e kits de componentes eletrônicos. Deve ficar próxima à área de ventilação para dispersão de vapores de solda.

ÁREA DO INSTRUTOR:

Duas mesas posicionadas estrategicamente na sala, preferencialmente elevadas ou com visualização clara de todas as estações de trabalho, com computador e equipamento de projeção.

ÁREA DE ARMAZENAMENTO:

Armários e prateleiras dispostos nas laterais ou fundos do laboratório para componentes, materiais e kits. Deve ser facilmente acessível, mas não interferir no fluxo principal.

ÁREA DE IMPRESSÃO 3D:

Espaço com ventilação adequada, preferencialmente isolado ou com barreira visual, para operação segura da impressora 3D.

11. CONFORMIDADE COM NORMAS

• Atender às normas técnicas NBR da ABNT aplicáveis à segurança elétrica

• Cumprir legislação ambiental para descarte de componentes eletrônicos

• Estar em conformidade com normas de segurança ocupacional

Os requisitos acima devem ser integralmente observados para garantir um ambiente adequado, seguro e propício ao desenvolvimento das atividades do PNAAT.

Pelo presente instrumento, as partes declaram estar de acordo com as disposições deste Termo, sendo da extrita responsabilidade da Instituição o funcionamento adequado das instalações e o assinam em duas vias de igual teor.

_____________________________________________________________

Representante do INSTITUTO (FIT)

_____________________________________________________________

Representante da INSTITUIÇÃO ARTICULADORA

_____________________________________________________________

1ª Testemunha

_____________________________________________________________

2ª Testemunha